广州市净水有限公司地埋式净水厂

臭味排放源污染物采样分析项目

采购文件

广州市净水有限公司

二〇二三年一月

目录

- 采购公告（采购邀请书）

- 供应商须知

- 采购方法

- 评审方法

- 采购需求

- 合同草案

- 响应文件格式要求

第一章

采购公告（采购邀请书）

适用于纸质评审的公开采购方式

采购公告（采购邀请书）

广州市净水有限公司地埋式净水厂臭味排放源污染物采样分析项目已具备采购条件，现邀请合格单位参加本□施工  □货物 服务项目采购活动，采用邀请询比 公开询比的方式邀请合格供应商参加本项目采购活动。

1.采购项目简介

1.1采购项目名称：广州市净水有限公司地埋式净水厂臭味排放源污染物采样分析项目

1.2项目编号： XJ-20230113-1

1.3资金来源：自有资金

1.4最高限价（元）：19.42万元

1.5标段划分：/

2.采购内容和范围

2.1采购内容和范围：广州市净水有限公司地埋式净水厂不同工艺环节臭味污染物排放种类及浓度分析，委托第三方检测单位负责完成相关样品采样、检测工作并出具相关报告。

2.2项目工期：□计划工期   □交货期  服务期为自合同签订之日起至2023年12月31日止

2.3地点：□建设地点  □交货地点  服务地点位于广州市净水有限公司建设的沥滘、西朗、大沙地、龙归、石井净、江高、大观、健康城、京溪分公司共9个分公司的地埋式净水厂（具体检测点可根据实际情况调整）。

2.4质量要求：□施工质量要求   □货物质量标准或主要技术性能指标  服务质量要求或服务标准如下：详见合同附件

2.5其他：安全目标如下：详见合同附件

3.供应商资格要求（须提供复印件并加盖单位公章）

3.1参与本项目采购活动的供应商应当依法设立且满足如下要求：

（1）报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。

（2）供应商应当具备 臭气检测的CMA资质证书（CMA资质附表包含检测指标硫化氢、氨、三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫醚、二硫化碳、苯乙烯、臭气浓度、挥发性有机物VOCS、总挥发性有机物TVOC/总VOCS）。

注：提供有效期内CMA复印件并标注上述所有检测项目，不标注则视为不响应。

（3） 2020年1月1日至今，供应商具有臭气检测（具体检测指标有硫化氢、氨、三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫醚、二硫化碳、苯乙烯、臭气浓度、挥发性有机物VOCS、总挥发性有机物TVOC/总VOCS）项目的业绩。（提供合同复印件证明，包括但不限于项目名称、金额及实施内容、合同盖章、签订日期，加盖单位公章）

（4）项目负责人应当具备  分析化学/环境专业高级职称  资格条件（提供项目负责人在本单位近三个月社保记录，（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准，加盖单位公章。

（5）其他要求： 。

3.2供应商在响应文件提交截止日期止不得存在下列情形之一（须出具不得存在情形承诺函）：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股或管理关系。

（3）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（4）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（6）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。

（7）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（8）被“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）

列入经营异常名录和严重违法企业名单。

（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。

（10）被纳入本项目采购人（包括市水投集团及相关所属企业）书面限制参与采购活动且处于有效期内的。

（11）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

（12）其他禁止情形：/

3.3本次项目不接受联合体参加采购活动

4.采购文件的获取

4.1获取时间

从 2023 年 1 月 14 日至 2023 年 1 月 18 日（北京时间）

4.2获取方式

在广州市净水有限公司门户网站下载采购文件。

- 踏勘现场

不组织

组织：供应商可自行选择是否前往现场踏勘，若前往现场踏勘须在规定时间内到达集中地点，逾期不再接待。

- 响应文件的递交

6.1递交响应文件截止时间： 2023 年 1 月 19日 10 时 00 分前（北京时间）。

6.2递交及快递地址：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司6楼招标部。

防疫要求：基于目前疫情防控形势，我公司仅接受快递或自行送达形式递交响应文件，响应文件须于递交截止时间前送达，并放置于公司正门保安处即可。

7.其他

7.1发布公告的其他媒介

本项目采购公告（采购邀请书）、公告补充及修改同步在广州净水公司门户网站及阳光平台上发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以广州净水公司门户网站为准。

7.2响应文件递交注意事项

（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

（2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

8.异议及投诉的受理

潜在供应商或利害关系人对本采购公告及采购文件中任何违法及不公平内容有异议的，可以在提交响应文件截止之日2个工作日前书面提出异议。如潜在响应人或其他利害关系人对采购人答复仍持有异议的，可按相关规定进行投诉。

异议受理部门：广州市净水有限公司，电话：38890841。

地址：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司 。

9. 被书面限制参与采购活动的企业名单

本项目采购人（包括市水投集团及其属下子公司）书面限制参与采购活动的企业名单：

| 序号 | 单位名称 | 被书面限制参与采购活动的期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广州市水电建设工程有限公司 | 2021年11月18至2023年5月17日 |
| 2 | 广州市南粤工程建设监理有限公司 | 2021年11月18至2023年5月17日 |

10.联系方式

采购人：广州市净水有限公司

地 址：广州市天河区临江大道501号

联系人：林工

电 话：020-38890841

2023 年 1 月 12 日

适用于纸质评审的采购项目

第二章

供应商须知

- 对供应商的资格要求.

详见第一章采购公告（采购邀请书）3.供应商资格要求

2.  本次交易一般规则.表1.1

| 阶段 | 条款 | 项目 | 规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备 及其 响应 | 2.1 | 采购文件组成 | （1）采购公告（采购邀请书） （2）供应商须知 （3）采购方式 （4）评审办法 （5）采购需求 （6）合同草案 （7）响应文件 （8）在采购过程中由采购单位发出的修正和补充文件等（如有） |
|  | 2.2 | 采购文件的澄清和修改 | 1.2.1供应商对采购文件有疑问的，应当在提交响应文件截止之日2个工作日前，以书面形式提出。 1.2.2采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清和修改。澄清或修改的内容以补充文件形式发布，采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。 |
|  | 2.3 | 踏勘现场 | 详见采购公告（采购邀请书）5.踏勘现场 |
|  | 2.4 | 分包 | 本项目不允许分包 |
|  | 2.5 | 响应截止时间 | 详见采购公告（采购邀请书） |
| 准备 及其 响应 | 2.6 | 最高限价及低价说明 | 详见采购公告（采购邀请书）；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。 |
|  | 2.7 | 响应文件有效期 | 90个日历天（从响应文件递交截止日算起） |
| 准备 及其 响应 | 2.8 | 响应文件份数 | 纸质文件正本1份，副本 1份 |
|  | 2.9 | 响应文件的密封和标记 | 要求密封，响应文件应在密封处加盖公章，标注正本和副本，封皮应注明： 项目名称、供应商名称、供应商地址、联系人及其联系方式。 |
|  | 2.10 | 响应文件提交 | 见采购公告（采购邀请书） |
| 文件开启及评审 | 2.11 | 响应文件开启会议 | 举行 会议时间：同响应截止时间 会议地点：采购公告（采购邀请书）中指定地点 |
|  | 2.12 | 开启文件前的密封检查 | 密封情况检查顺序：响应文件拆封前检查，不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。 |
|  | 2.13 | 评审小组 | 评审小组构成：3人。 |
|  | 2.14 | 评审办法 | 见第四章评审办法有关条款 |
|  | 2.15 | 成交候选人 | 在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人 |
| 确定成交人 | 2.16 | 成交办法 | 见第四章采购方法有关条款 |
|  | 2.17 | 签订合同 | 见第四章采购方法有关条款 |
|  | 2.18 | 履约担保 | 详见第六章合同 |
| 其他 | 2.19 | 需要补充的其他内容 |  |

2.若出现以下情况之一的，采购人将拒绝接收响应文件

（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

（2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

3.发生下列情况之一者，视为无效响应行为

（1）响应文件未按规定签字、盖章的。

（2）响应文件未按规定格式填写，或内容与采购文件严重背离的。

（3）响应文件有两个以上报价的（采购文件允许提交备选方案的除外）。

（4）质量标准不符合采购文件要求的。

（5）服务期不符合采购文件要求的。

（6）报价超过最高限价的。

（7）供应商不符合国家或采购文件规定的资格条件。

（8）响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应。

（9）其他不符合采购文件要求的情形。

4.响应保证金

本项目无须递交响应保证金。

5.响应文件要求

5.1响应文件包括下列内容

1.响应函

2.法定代表人证明或授权委托书

3.资格审查资料

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表

6.其他资料

6.异议

6.1 供应商或其他利害关系人可以对采购公告（采购邀请书）、采购文件、成交候选人等提出异议。异议应在采购公告或文件规定的时间内、成交候选人公示期间通过规定的异议渠道提出，并递交异议函和必要的证明材料。异议函包括但不限于下列内容：

（1）异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。

异议函应由异议人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。

6.2采购人将针对异议事项进行核查，经过核查，发现异议人对相关问题理解有误的，应作出解释；发现采购活动中确实存在错误或不当行为的，应及时予以改正或补救。采购人认为异议不成立或不影响采购结果的，在做出相关回应后可以继续进行采购活动。

6.3 异议人与采购人对异议事项无法达成一致的，异议人可向采购人的监管部门进行反映。

7.本章附件

附件1：响应文件开启表

附件2：问题澄清通知

附件3：问题的澄清

附件4：成交通知书

附件1

响应文件开启表

开启时间：    年    月    日    时    分

| 序号 | 供应商 | 密封情况 | 报价（元） | 供应商代表签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

采购人代表                 记录人

年    月    日

附件2

问题澄清通知

编号：

（供应商名称）    ：

（项目名称） 的评审小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

请将上述问题的澄清于    年    月    日    时前递交至  （详细地址） 。

（项目名称） 评审小组

评审小组：          （签字）

年    月    日

附件3

问题的澄清

编号：

（项目名称）评审小组：

问题澄清通知（编号：    ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

供应商：                        （公章）

或

法定代表人或委托代理人：          （签字）

年    月    日

附件4

成交通知书

（编号：        ）

（成交供应商名称）    ：

你方递交的响应文件已被我方接受，你方已被确认为      项目的成交供应商。

成交金额，大写：                ，小写：                   。

请你方在接到本通知书后的30日内与我方签订采购合同，逾期视为自动放弃成交资格。

采购人：          （公章）

年    月    日

第三章

采购方法

询比采购

| 1.采购准备 | 1.1 在采购文件约定的时间、地点，供应商应向采购人提交响应文件；响应文件按照采购文件第二章供应商须知2.9的要求密封，按照2.10的规定提交 1.2 资格审查执行第二章供应商须知1.对供应商的资格要求 1.3 响应文件提交截止后，递交响应文件供应商不足3家的或有效响应文件供应商不足两家，应分析原因并重新发出采购公告（邀请书）或采取其他采购方式。 |
| --- | --- |
| 2.询比规则 | 2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。报价范围包括本项目所有采购内容和范围。 2.2 询比地址 广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司 2.3 询比开始时间（同响应文件截止时间） 2.4 供应商依据采购文件规定的时间和地点递交响应文件，供应商应一次报出不可更改的价格 |
| 3.成交规则 | 采购人确定满足采购文件资格性、响应性要求，并且经评审的报价最低的为成交供应商 评审小组按照采购文件确定的标准排序，采购人确定排名第一的供应商为成交供应商。 |
| 4.成交候选人公示 | 在评审小组提交评审报告3日内，在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人。 |
| 5.成交结果公告 | 成交候选人公示结束后。 |
| 6.成交通知书 | 采购人应在确定成交供应商后及时向其发出成交通知书。 |
| 7.签订采购合同 | 采购人在发出成交通知书后30日内同成交供应商签订书面采购合同. |

第四章

评审办法

经评审的最低价法

1.评审方法

供应商的报价应当符合采购文件规定的技术要求和标准，但评审小组无须对响应文件的技术部分进行价格评审。

除报价外，评审还应考虑的商务因素一般有以下几种：

（1）运输费用及保险费。（如有）

（2）工期、交货期或服务期限。

（3）支付条件。

（4）备品备件以及售后服务（如有）。

（5）价格调整因素。

经澄清确认后修正的最终报价应当认为是供应商的真实要约，可以作为合同签约价。

2.评审程序

2.1 初步评审

表4-1                      初步评审标准

| 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审 | 响应函签字盖章 | 有响应函，有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字（或签章 ）并加盖单位公章 |
|  | 响应文件格式 | 符合采购文件“响应文件格式”要求 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，按采购文件规定提交备选方案除外 |
| 资格评审 | 营业执照 | 报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。 |
|  | 供应商资格 | 满足法律法规及采购文件供应商资格要求 |
| 响应性评审 | 报价 | 没有超过最高限价；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。 |
|  | 其他 | 采购文件要求必须提供的其他资料 |
|  | 其他无效响应 | 无法律法规及采购文件规定的其他无效响应内容 |

说明：初步评审活动依照形式评审、资格评审、响应性评审顺序进行，前一个环节不符合采购文件要求的不得进入下一个环节。

2.2澄清补正

2.2.1响应报价有算术错误的，评审小组按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审小组应当否决其响应。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）采购文件中有规定固定费率标准或固定金额的，或者有固定费率标准或固定金额的计算公式的，应按规定填报，否则由评审小组按照采购文件规定的费率、金额或者其计算公式进行修正或否决其响应。

2.2.2响应文件存在含义不清、针对同一事项前后表述不一致、明显文字或计算错误的，评审小组可以要求供应商进行澄清、说明和补正，澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容，超出部分不作为评审小组相应评审的依据或否决其响应。

2.3评审结果 评审后，评审价格最低的供应商为成交供应商。如评审价格相同，可由评审小组根据评审情况以记名投票方式确定供应商排名，并将推荐理由写入评审报告。

第五章

采购需求

一、项目概况

广州市净水有限公司的地埋式净水厂不同工艺环节臭味污染物排放种类及浓度分析，委托第三方检测单位负责完成相关样品采样、检测工作并出具相关报告。

二、项目技术要求

1.检测范围

广州市净水有限公司建设的地埋式净水厂臭味污染物排放源，包括预处理区（主要包括进水泵房、格栅、格栅间、沉砂池、污泥回流泵房等）、生化区（主要包括厌氧池、缺氧池、好氧池、二沉池等）及污泥区（主要包括污泥浓缩池、污泥储池、污泥脱水干化机、污泥脱水干化间、污泥储库及出泥车间等）等。其中预处理区（进水泵房、格栅间、沉砂池等）、生化区（主要包括厌氧池、好氧池等）及污泥区（污泥脱水干化机、污泥脱水干化间、污泥储库及出泥车间等），及其它臭味污染物产生的工艺环节、公共区域、厂界、除臭治污设施废气排口等。

2.检测项目

预处理区（进水泵房、格栅间、沉砂池等）、生化区（主要包括厌氧池、好氧池等）及污泥区（污泥脱水干化机、污泥脱水干化间、污泥储库及出泥车间等）检测：硫化氢、氨、三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫醚、二硫化碳、苯乙烯、臭气浓度、挥发性有机物VOCS、总挥发性有机物TVOC/总VOCS；

其它臭味污染物产生的工艺环节、公共区域、厂界、除臭治污设施废气排口等，结合环评要求及排放源的检测，初步设计开展氨、硫化氢、TVOC、臭气浓度的检测。

3.检测频次

本次检测将服务于地埋式净水厂全过程臭味管控技术研究工作，检测总数须满足根据实际研究需求产生的合理补增要求，检测频次和检测点位将在保证检测总数满足研究需求的前提下，根据各净水厂臭味排放情况具体做出调整，详见下表，具体检测总数、频次、点位根据实际情况调整。

| 序号 | 检测项目 | 总检测数量（个） | 检测频次（次/季） | 检测点位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 80 | 1 | 20 |
| 2 | 三甲胺 | 56 | 1 | 14 |
| 3 | 硫化氢 | 80 | 1 | 20 |
| 4 | 甲硫醇 | 56 | 1 | 14 |
| 5 | 甲硫醚 | 56 | 1 | 14 |
| 6 | 二甲二硫醚 | 56 | 1 | 14 |
| 7 | 二硫化碳 | 56 | 1 | 14 |
| 8 | 苯乙烯 | 56 | 1 | 14 |
| 9 | 臭气浓度 | 80 | 1 | 20 |
| 10 | 挥发性有机物VOCS | 40 | 1 | 10 |
| 11 | 总挥发性有机物TVOC/总VOCS | 56 | 1 | 14 |

4.检测机构资质要求和报告要求

具有实验室计量认证资质（CMA）。依据《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 》GB/T 14678-1993、《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》 GB/T 14675-1993、《空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法》  GB/T 14680-1993、《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》  HJ 533-2009、《HJ583-2010环境空气 苯系物的测定 固体吸附热脱附-气相色谱法》等，须出具CMA检测报告。

三、项目商务要求

1.服务周期：合同签订之日起至2023年12月31日止

根据甲方要求，在指定的时间内，按照约定的各检测指标相应的检测频率完成日常监测工作；具体采样时间由甲方确定，提前3个工作日通知乙方，乙方采样后7日内向甲方出具检测报告（一式两份）。

2、乙方须遵守符合双方约定检测指标的国家和地方相关检测标准、技术规范及相关法律法规的要求。

3、检测机构须具有所在地环保主管部门关于双方约定的指标检测资质的行政批复，不得将工作任务分包。

5、必须严格遵守双方约定的各种检测指标相应检测频率要求进行检测，非询价人生产条件改变，不得有检测频次的缺失，不得有某个检测频次下个别检测质指标数据遗漏。

6、乙方须遵守双方约定检测频率，按时前往各分公司取样，具体取样工作由甲方人员配合完成。

7、乙方须按约定频次提供检测报告，并于指定时间内提交，作为计量支付材料交由甲方进行审核，且乙方必须严格遵守双方约定的检测报告递交时间要求，不得延误。

8、乙方所提供的检测报告须包括但不限于：气体来源、样本编号、采样日期、检测日期、检测环境、检测项目、检测指标以及检测结果。

9、质量要求：详见合同附件

10、安全文明施工要求：详见合同附件

11、总包及分包规定：不允许分包

12、付款方式：详见合同范本

13、承包方式：

固定单价：询价响应文件包含总价及综合单价时，综合单价为合同单价。合同单价在询价文件及施工合同约定的风险范围之内不可调整，合同结算金额根据合同单价及承包人检测服务工作量据实结算。

14、验收要求、验收标准及方法如下：

服务期满后，甲方将根据承包人检测服务工作完成情况（包括但不限于取样检测频率和次数、样品和数据数量、出具报告及时性），审定承包人服务工作量，进行验收和结算审核。

四、其他要求

1.报价单位遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉；须符合并承认履行本次公开竞价需求中的各项规定，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，在过往竞价项目中没有欺骗、欺诈的行为。

2.报价单位须具有履行合同所必须的设备、专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录以及其它相关条件。

3.报价单位须具有嗅辩师不少于4人，实施前须提供人员证书。

4.报价单位须具有大气预浓缩仪+气相色谱仪，实施前须提供购买发票及校准证书。

第六章

合同

广州市净水有限公司服务项目合同

项目名称: 广州市净水有限公司地埋式净水厂臭味排放源污染物采样分析项目

合同编号：穗净水合[2022]    号

甲方：广州市净水有限公司

乙方：

签订日期：       年   月   日

签约地点：广州市

据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，广州市净水有限公司 （以下简称“甲方”）与（以下简称“乙方”）就广州市净水有限公司地埋式净水厂臭味排放源污染物采样分析项目承接工作事宜，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同。

第一条 组成合同的文件及优先顺序

下列文件（如有）均为本合同的组成部分，可视为能相互说明和补充的，如果合同文件存在歧义或相矛盾的地方，则根据以下次序判断：

⑴ 在本合同实施过程双方签署的补充与修正文件；

⑵ 本合同书；

⑶ 发包通知书/委托函；

⑷ 询价文件；

⑸ 响应文件；

⑹ 标准、规范及有关技术性文件；

⑺ 工程量清单/工程报价单或预算书；

⑻ 本合同其他附件；

第二条 项目概况、项目承包范围及要求

1.项目名称：广州市净水有限公司地埋式净水厂臭味排放源污染物采样分析项目

2.检测内容

2.1检测范围、检测指标和检测频率详见附件1。

2.2检测报告要求

- 乙方必须具备中国计量认证(简称CMA)资质，覆盖所有检测项目（硫化氢、氨、三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫醚、二硫化碳、苯乙烯、臭气浓度、挥发性有机物VOCS、总挥发性有机物TVOC/总VOCS），不允许分包。

- 乙方完成服务工作的形式:根据甲方指定时间完成样品采样，采样后7日内向甲方（一式两份）出具独立检测报告。

（3）乙方需按时提交检测报告给甲方，不得有延误和遗漏。乙方未按合同要求的时间或无故拖延提交检测报告，且未达到甲方要求的，延误提交1天以内的，甲方出工作联系单提醒乙方尽快提交检测报告；延误提交3天以上（不包括3天）的，每延误一天，向甲方按赔偿经济损失为合同暂定价的0.1%的违约金。

2.3 服务要求：

- 双方签订《安全管理协议书》，自觉遵守甲方管理单位安全生产相关的管理制度，承担安全主体责任。

- 乙方将取样检测计划报告甲方，经甲方审核同意后开展服务工作。

- 乙方取样工作须在甲方陪同下进入所辖各污水处理厂，且严格遵守厂区内各项管理规定。

- 本合同工作范围应包括提供所有需要的材料、人力以及其他采样、检测设备，双方完成合同文件里规定的工作和检测服务，并达到预期的目标。

- 对于甲方提出的临时调整的检测范围、指标和频率，乙方须积极配合完成。

- 检测结果必须公平公正，不受外界影响；遵守相关保密条约；检测结果提供符合相关标准的纸质版检测报告和提供纸质版检测报告扫描件。

- 乙方须对检测数据、甲方（其所属各单位）提供的所有资料以及双方履行本项目所交往的资料负有保密义务。未经甲方（其所属各单位）书面同意，乙方不得将上述资料向第三方转让或复制或另作他用。在乙方服务期间，所有甲方和乙方双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本项目的有效组成部分。

2.4质量保证：

（1）乙方必须严格按照所采用的标准、规范及本技术协议制定取样和检测计划，并按月度报告甲方（其所属各单位）。取样和检测人员须具有检测/监测相关资格证书，取样检测所需车辆、工具、仪器、物料等符合检测规范要求。

（2）取样检测服务要求：按照广州市净水有限公司安全生产管理规定施工，签订安全生产管理协议书。取样检测服务期间必须做好防护措施，施工人员需具备相关工作上岗证。

（3）乙方须安排具有从事相应专业知识和专业技能的技术人员跟踪负责项目的取样、检测、数据审核、报告出具等流程工作，并与甲方（其所属各单位）做好对接工作。乙方技术人员对取样检测、结果评价过程中出现的问题情况，应及时与甲方（其所属各单位）联系，并就甲方（其所属各单位）反映的取样检测、数据审核、报告出具等环节中问题及时作出回应，及时安排取样复测或给出解决办法。

第三条 合同金额

1.合同暂定含税总价为元（大写：），最终按实际检测工作量结算，具体清单报价详见附件。

本合同约定的价格为含税价（税率6%），合同单价在合同有效期内为不变价，乙方已经充分考虑本合同履行期间的市场风险和国家政策性调整风险系数，并已计入报价，因此合同单价今后不因任何因素而作调整。合同履行期间国家税率调整或乙方开票的实际税率与前述税率不一致的，价税合计按实际税率相应调整，以开具发票时间为准。

2.所有的服务价格包括了取样和检测所需车辆、人员、工具、仪器、物料、运输保存、化验检测和复测、报告出具、税费（含税率6%）等的全部费用。

3.乙方向甲方开具中华人民共和国增值税专用发票。

4.服务期满后，甲方将根按乙方检测服务工作完成情况（包括但不限于取样检测频率和次数、样品和数据数量、出具报告及时性），审定乙方服务工作量，进行验收和结算审核。

第四条 合同期限

自合同签订之日起至2023年12月31日止

第五条 支付方式

1、技术服务费由甲方分两期支付给乙方，具体支付方式和时间如下：

第一期：2023年4月，第一季度检测完后，乙方向甲方提出支付申请，如乙方实际检测服务工作量未超出合同费用的1/4，甲方支付至已完成检测服务工作当季费用，如工作量超出合同费用的1/4，甲方向乙方支付合同费用的1/4。

第二期：2023年7月，第二季度检测完后，乙方向甲方提出支付申请，如乙方实际检测服务工作量未超出合同费用的1/2，甲方支付至已完成检测服务工作当季费用，如工作量超出合同费用的1/2，甲方向乙方支付合同费用的1/2。

第三期：2023年10月，第三季度检测完后，乙方向甲方提出支付申请，如乙方实际检测服务工作量未超出合同费用的3/4，甲方支付至已完成检测服务工作当季费用，如工作量超出合同费用的3/4，甲方向乙方支付合同费用暂定金额的3/4。

第四期：合同到期后，完成全部检测工作，乙方向甲方提出支付申请，如乙方实际检测服务工作量未超出合同费用，甲方支付至已完成检测服务工作费用，如工作量超出合同费用暂定金额的，甲方向乙方支付合同费用暂定金额。

3、付款资料：

乙方确认每期工作量与结算金额后，向甲方出具请款报告、发票等资料至甲方属下分公司作为付款资料。甲方属下分公司确认工作量和结算金额无误后，向乙方支付服务费。

4、乙方在收款前需开具等额增值税专用发票。

付款方式：网银转账。

付款单位：广州市净水有限公司

乙方在收款前需提交相应金额的增值税专用发票给甲方。

甲方开票资料

单位名称：广州市净水有限公司

税号：91440101755584729Q

地址及电话：广州市天河区临江大道501号 020-38890283；

开户行/账号：民生银行广州分行0301014140006932。

乙方开户银行名称和帐号：

单位名称：

单位纳税人识别号：

单位开户行：

单位帐号：

第六条 保密条款

1.保密内容:乙方未经甲方同意不得将甲方提供的资料以及向甲方提供的其他资料向任何第三方提供、不得用于乙方本单位盈利性开发利用。

2.涉密人员范围:乙方能接触到资料的所有人员。

3.泄密责任:因乙方原因给甲方、第三方造成损失的，其各项行政责任、法律责任及经济损失，或导致任何第三方对甲方提出索赔和追责，其法律和行政责任、经济损失和费用均由乙方承担。

第七条 违约责任

1.因人力不可抗拒因素(如战争、台风、洪水或双方同意的其它情况)引起检测进度延误，在此情况下，检测进度应相应顺延，如延期超过30天，任何一方有权终止合同，但双方继续履行在合同终止生效日期之前的责任和义务。

2.若违反本合同的约定，违约方应当按照当时生效的《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，承担违约责任。

3.若乙方未按合同要求进行检测且没有事先与甲方沟通，造成甲方损失的，应由乙方赔偿甲方损失。如果原样品在有效期内且甲方明确要求重检，乙方免费安排重新检测。

4.乙方应自觉维护甲方利益，对本项目咨询内容及所检测数据信息严格保密，未经甲方同意不得向任何单位或个人泄露。如因乙方泄密造成甲方损失，由乙方承担赔偿责任。

5.非乙方原因造成违反合同条款或不能按时向甲方提交服务材料的，乙方需提前以信息或书面形式告知甲方项目联系人，甲方核实情况后可免除扣罚。

6.除本合同约定的违约责任外，因乙方原因给甲方、第三方造成损失的，其各项行政责任、法律责任及经济损失，或导致任何第三方对甲方提出索赔和追责，其法律和行政责任、经济损失和费用均由乙方承担。

7.甲方有权从当期支付乙方的服务费用中优先扣除本合同所涉及的乙方应支付的违约金和赔偿金。

第八条 合同的解除

1.甲方解除合同

如乙方存在下述情况之一，甲方有权向乙方发出书面通知，全部或部分解除本合同：

1.1乙方未能在本合同约定或甲方另行指定的期限内提供部分或全部服务，并经甲方催告后在甲方要求的时间内仍未提供；

1.2 乙方提供服务存在严重的质量问题，导致本合同目的不能实现；

1.3 乙方存在违反合同义务的其他情形；

2.乙方解除合同

如甲方无正当理由未能按本合同约定期限向乙方支付合同款，并经乙方催告后在合理期限内仍未支付，乙方有权以书面形式通知解除本合同。

3. 如本合同因任何一方根据本条约定行使合同解除权而全部解除，本合同尚未履行部分终止履行；对本合同已经履行部分，行使合同解除权的一方有权根据本合同其他条款之约定采取救济措施，包括要求对方支付违约金、赔偿守约方因执行本合同而发生的一切支出费用及由此造成的一切损失。

第九条 不可抗力

1.在本合同履行期间，甲乙任何一方因不可抗力事件，致使该方不能全部或部分履行其合同义务或延迟履行合同义务，免除该方的违约责任。

2.受不可抗力事件影响的一方应在其后5日内的时间内用传真或电子邮件通知另一方，说明事件发生的详情和对合同履行的影响程度；

3.受不可抗力影响的一方应尽量设法缩小不可抗力事件对合同履行的影响。

第十条 争议解决

1.甲、乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议。如协商不能解决争议，任何一方均可甲方所在人民法院起诉。

2.在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

第十条 合同生效及其他

本合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖章后生效。

第十条其它

1.本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。

2.执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.除甲方事先书面同意外，乙方不得将部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4.本协议一式 8 份，甲方执 6 份，乙方执 2 份。均具有同等法律效力。

附件：

附件1：检测清单及相关说明

附件2：廉洁协议

附件3：安全协议书
附件4：防疫管理协议书

（以下无正文）

| 甲方：广州市净水有限公司 |  | 乙方： |
| --- | --- | --- |
| (盖章) |  | (盖章) |
| 法定代表人/授权代理人： |  | 法定代表人/授权代理人： |
| 联系人： |  | 联系人： |
| 地址：广州市天河区临江大道501号 |  | 地址： |
| 邮政编码：510655 |  | 邮政编码： |
| 电话： |  | 电话： |
| 传真： |  | 传真： |
| 签约日期：2021年 月 日 |  | 签约日期：2021年月日 |

附件1检测清单及相关说明

1.检测范围

广州市净水有限公司建设的地埋式净水厂臭味污染物排放源，包括预处理区（主要包括进水泵房、格栅、格栅间、沉砂池、污泥回流泵房等）、生化区（主要包括厌氧池、缺氧池、好氧池、二沉池等）及污泥区（主要包括污泥浓缩池、污泥储池、污泥脱水干化机、污泥脱水干化间、污泥储库及出泥车间等）等。其中预处理区（进水泵房、格栅间、沉砂池等）、生化区（主要包括厌氧池、好氧池等）及污泥区（污泥脱水干化机、污泥脱水干化间、污泥储库及出泥车间等），及其它臭味污染物产生的工艺环节、公共区域、厂界、除臭治污设施废气排口等。

2.检测项目

预处理区（进水泵房、格栅间、沉砂池等）、生化区（主要包括厌氧池、好氧池等）及污泥区（污泥脱水干化机、污泥脱水干化间、污泥储库及出泥车间等）检测：硫化氢、氨、三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫醚、二硫化碳、苯乙烯、臭气浓度、挥发性有机物VOCS、总挥发性有机物TVOC/总VOCS）11项检测；

其它臭味污染物产生的工艺环节、公共区域、厂界、除臭治污设施废气排口等，结合环评要求及排放源的检测，初步设计开展氨、硫化氢、TVOC、臭气浓度的检测。

3.检测频次

检测频次和检测点位根据各净水厂臭味排放情况预测而定，详见下表，具体检测点和检测频次根据实际情况调整。

| 序号 | 检测项目 | 总检测数量（个） | 检测频次（次/季） | 检测点位（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 80 | 1 | 20 |
| 2 | 三甲胺 | 56 | 1 | 14 |
| 3 | 硫化氢 | 80 | 1 | 20 |
| 4 | 甲硫醇 | 56 | 1 | 14 |
| 5 | 甲硫醚 | 56 | 1 | 14 |
| 6 | 二甲二硫醚 | 56 | 1 | 14 |
| 7 | 二硫化碳 | 56 | 1 | 14 |
| 8 | 苯乙烯 | 56 | 1 | 14 |
| 9 | 臭气浓度 | 80 | 1 | 20 |
| 10 | 挥发性有机物VOCS | 40 | 1 | 10 |
| 11 | 总挥发性有机物TVOC/总VOCS | 56 | 1 | 14 |

附件2廉洁协议

廉洁协议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，广州市净水有限公司(以下称甲方)与(以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、市场经营活动等有关法律、法规相关政策及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同（以下简称：主合同），自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉洁从业制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处不廉洁及违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有不廉洁行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其有关监督部门检举。

第二条甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受乙方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。

第三条乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得擅自与甲方工作人员就主合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方举报投诉联系部门：广州市净水有限公司纪检室，联系电话： 020-38890265 。

（二）乙方及其工作人员存在违反本协议第一、三条规定、或在甲方招标、询价等过程中违反法律法规中的廉洁规定的行为，无论该行为是否与主合同有关，甲方均有权根据具体情节和造成的后果，对乙方采取以下处理方式：

1、扣除主合同的全部履约保证金；

2、解除主合同；

3、追究乙方其他违约责任；

4、根据甲方的有关规章制度，在一定时间内暂停乙方参与甲方及下属单位所有项目的交易资格；

5、根据甲方的有关规章制度，将乙方清退出甲方相关企业库；

6、根据甲方上级单位、行政主管部门的意见、决定执行；

7、按规定向有关行政监督部门、乙方业务管理部门进行投诉、报告。

乙方无条件接受甲方的处理决定并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 本协议执行情况，接受有管辖权的纪检、监察部门的监督，双方应予以配合检查调查。

第六条本协议作为（合同名称）+（合同编号）合同的附件，并具有同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。

第七条本协议一式…份，甲方…份，乙方…份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

签约代表：                         签约代表：

日期:    年  月  日	日期：  年  月  日

附件3：安全协议书

安全协议书

甲方：广州市净水有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等国家及地方有关安全生产法律法规, 经双方协商，签订本协议书，以明确各自的安全生产、职业卫生责任、消防安全责任并共同遵守。

一、本协议与主合同的关系

本协议作为                          的组成部分，与主合同具有同等法律。

二、甲方权责

（一）告知乙方该场所可能存在的安全风险，要求乙方在作业前应重新识别现场的安全风险并采取措施进行管控。

（二）乙方对存在问题拒不整改，或违法甲方安全管理要求的，视为违约，甲方有权按主合同相关条款对乙方进行违约金扣罚。如乙方拒不缴纳违约金的，甲方有权在履约保证金中扣除。

三、乙方权责

（一）对甲方的违章指挥，拒绝执行，但需书面明确指出甲方所违反的具体法律法规、标准规范等。

（二）根据乙方单位管理制度及合同约定的本次工作，制定相应的应急预案。明确发生突发事件时，相关人员按预案开展应急处置工作。

（三）严格执行国家、地方和行业主管部门的强制性标准、地方行政法规、管理要求。

（四）遵守甲方制定的安全管理要求。

（五）配合甲方的安全监督检查，并立即对提出的问题隐患进行整改。

（六）严格履行本协议，遵守甲方各项安全管理规定，服从管理。乙方对存在问题拒不整改的，视为违约，甲方有权对乙方按主合同相关条款进行违约金扣罚。如乙方拒不缴纳违约金的，甲方有权在履约保证金中扣除。

（七）乙方聘请、委托的个人或单位，违反本协议的，全部责任均由乙方承担。

四、事故责任

（一）在乙方承包范围内，由于乙方责任发生生产安全事故时，造成的甲方、乙方或者第三方人身伤害事故，乙方负全部责任。

（二）乙方人员违规进入甲方或第三方承包区域，造成事故的，乙方负全部事故责任；乙方人员遭受人身伤害的，乙方负全部责任。

（三）同一生产区域内有两家及以上承包单位的，发生生产安全事故，侵害方负全部责任；共同责任造成的，按事故原因划分责任，不能达成一致的，根据政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

（四）乙方在甲方生产区域内发生生产安全事故后，必须在第一时间向甲方报告，迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。

（五）乙方各类人员在甲方生产区域内发生人身伤害事故和其他事故，由乙方负责调查、处理和统计上报，并报甲方安全监督部门备案。

（六）乙方造成的事故或造成事故扩大的，乙方须立即开展事故处置，并双倍赔偿甲方的全部损失（包括但不限于甲方的直接经济损失和间接经济损失、为处理事故支出的费用、为恢复正常生产产生的费用、因事故被有关单位追究的经济考核扣罚以及因造成第三方损失而支出的赔偿款、律师费、诉讼费等）。

（七）委托的第三方运输单位或个人，违反本协议的，全部责任均由乙方承担。

五、补充条款：                 。

六、附则

（一）本协议未尽事宜，依据有关法律、法规、规章处理。法律、法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。

（二）本协议与主合同同时签订、同时终止、同时生效，具有相同的法律效力，自甲方、乙方双方签字、盖章生效，甲方、乙方双方执持数量与主合同一致。

| 甲方： 签约代表： 联系电话： 年 月 日 | 乙方： 签约代表： 联系电话： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件4：防疫管理协议书

防疫管理协议书

甲方：广州市净水有限公司

乙方:

为贯彻落实国家、省、市疫情防控工作部署，依据有关法律法规要求，进一步加强建设、维修工地新冠肺炎疫情防控工作，指导项目维修施工人员及时有效做好防控措施。经双方协商，签订本协议书，以明确各自的疫情防控责任并共同遵守。

- 一、本协议与主协议的关系

本协议作为                           的组成部分，与主合同具有同等法律效力。

- 二、甲方的义务

- （一）与建设主管部门和属地疫情防控指挥部门形成联防联控机制，建立快速有效的处置工作流程。

- （二）对乙方防控工作的落实情况进行监督。

- 三、乙方的义务

（一）开展疫情防控宣传教育，提高乙方人员自我防护意识，最大限度减少人员暴露和感染的风险。

（二）做好乙方人员防控工作管理，及时提交防疫资料，落实疫情防控备案，必要时需编制防控管理工作方案。

- （三）乙方人员须按照甲方门岗防控要求进行疫苗接种，进厂前现场抗原阴性证明，鼓励进行核酸检测，未满足相关要求的人员甲方有权限制进入厂区。

（四）建立畅通的信息传输渠道和严格的信息上报机制，出现问题及时采取应急响应措施，迅速妥善处置项目施工场所普通发热病例、可疑病例和突发新冠肺炎疫情，并第一时间报送甲方。

- （五）各级政府、有关部门及甲方的其他防控要求。

- 四、违约责任

乙方需按照甲方服务要求执行，未达到疫情防控要求的，需按下列条款执行：

（一）乙方人员按属地疫情防控指挥部门管控要求，若因瞒报、虚报所造成的一切后果由乙方承担；

（二）乙方项目维修施工人员拒不配合甲方疫情防控要求或不满足甲方防疫工作要求的，甲方有权要求乙方3天内更换服务人员。

五、补充条款：         /       。

六、附则

本协议与合同同时签订、同时终止、同时生效，具有相同的法律效力。合同由甲乙双方签字、盖章生效，甲乙双方各  份。

甲方代表 （章）：                             乙方代表（章）：

年 　月　  日　　　　　                 年   月  　日

第七章

响应文件格式要求

（项目名称、标段/标包号）

（项目编号：   ）

供应商：                 （单位公章）

年    月    日

目  录

1.响应函

2.法定代表人证明或授权委托书
3.资格审查资料
4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表
6.其他资料

1.响应函

1.1响应函

至（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了（项目名称、项目编号、标段/标包号）   采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币（大写）     (¥      ）的报价完成/提供本项目□工程 □货物□服务并按合同约定履行义务。

2.我方响应文件包括下列内容：

（1）响应函

（2）法定代表人证明或授权委托书

（3）资格审查资料

（4）拟投入本项目的项目负责人情况表

（5）报价表

（6）其他资料

响应文件的上述组成部分如有不一致的内容，以响应函为准。

3.我方完全理解询价文件中所有要求均为实质性响应条款，如有任何一条负偏离或者不满足将导致询价无效。由于我方提供资料不实或与需求书中所有条款不符而造成的责任和后果由我方承担。

4.我方承诺在采购文件有效期内不撤销响应文件。

5.如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

（5）如放弃成交，我方依法承担相应的法律责任。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在采购公告（采购邀请书）中供应商不得存在的情形。

7.       （其他补充说明）。

供应商：                 （单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

地址：

电子邮箱：

电话：

传真：

年    月    日

2.法定代表人证明或授权委托书

2.1法定代表人证明格式

法定代表人证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：      性别：     年龄：     身份证号码：

职务：         系     (供应商名称)        的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证(正反两面)复印件

供应商：       (盖单位章)

日  期：          年    月    日

身份证复印件（含正反面）

注：法定代表人证明书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

2.2法人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人   (姓名)    系        (供应商名称)          的法定代表人，现授权   (姓名)   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、提交、撤回、修改 （项目名称、项目编号、标段/标包号）  的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权。

附：1.委托代理人身份证(正反两面)复印件

2.提供授权委托人在本单位近三个月社保记录（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准），否则为无效代理人，询价响应文件无效。

供应商：      (单位公章)

法定代表人：       (签字)

委托代理人：       (签字)

日    期：      年    月     日

身份证复印件（含正反面）

注：法人授权委托书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

授权代理人在本单位近三个月社保记录，（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准，加盖单位公章

3.资格审查资料

3.1供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | □员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | □高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | □中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | □初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账户 |  |  |  |  | □技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商应按供应商须知的要求提供主体资格证明材料及相关资质证明材料。（相关证明文件附后）

供应商名称（加盖公章）：

3.2不得存在情形承诺函

致：广州市净水有限公司

我方郑重承诺，在参与广州市净水有限公司                 项目（项目编号： ******）采购期间，未被列入下列情形之一：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股或管理关系。

（3）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（4）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（6）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。

（7）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（8）被“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）

列入经营异常名录和严重违法企业名单。

（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。

（10）被纳入本项目采购人（包括市水投集团及相关所属企业）书面限制参与采购活动且处于有效期内的。

（11）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

拟投入本项目的项目负责人情况表

| 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  |  | 从事本工作时间 |  |  |
| 毕业院校 |  |  | 毕业时间 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 注册证书等级 和专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 职称证专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 参加过的项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额 |  | 开、竣工时间 |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

5.报价表

| 序号 | 检测项目 | 总检测数量（个） | 单价（元/个） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 80 |  |  |
| 2 | 三甲胺 | 56 |  |  |
| 3 | 硫化氢 | 80 |  |  |
| 4 | 甲硫醇 | 56 |  |  |
| 5 | 甲硫醚 | 56 |  |  |
| 6 | 二甲二硫醚 | 56 |  |  |
| 7 | 二硫化碳 | 56 |  |  |
| 8 | 苯乙烯 | 56 |  |  |
| 9 | 臭气浓度 | 80 |  |  |
| 10 | 挥发性有机物VOCS | 40 |  |  |
| 11 | 总挥发性有机物TVOC/总VOCS | 56 |  |  |
| 12 | 合计： 元（含税 %） | 672 | —— |  |

6.其他资料

供应商须提交的其他资料。